Predmet: jednogodišnje servisno održavanje medicinske opreme proizvođača Drägerwerk AG & Co. KGaA

Popis uređaja za koji se ugovara održavanje naveden je u Prilogu I.

- U održavanje opreme u klasi „A“ uključeno je: popravak svih kvarova nastalih na opremi te redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima koje se sastoji od sigurnosno-tehničke kontrolu aparata u skladu s servisnim protokolom proizvođača te izmjenom servisnih setova na uređajima sukladno starosti uređaja a prema uputama proizvođača. ispitne liste vlasništvo su isporučitelja i kod njega se prema potrebi mogu dobiti na uvid.

- U održavanje opreme u klasi „B“ uključeno je: redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima koje se sastoji od sigurnosno-tehničke kontrolu aparata u skladu s servisnim protokolom proizvođača te izmjenom servisnih setova na uređajima sukladno starosti uređaja a prema uputama proizvođača. ispitne liste vlasništvo su isporučitelja i kod njega se prema potrebi mogu dobiti na uvid.

U opsegu održavanja uređaja navedenih u Prilogu I nije uključeno:

- jednokratni i višekratni  potrošni materijal i pribor za uređaje

- kvarovi na opremi nastali kao posljedica neodgovarajuće infrastrukture (električne mreže, medicinskih plinova, kvalitete zraka i slično), kvarovi koji su posljedica nestručnog rukovanja, mehanički kvarovi na opremi nastali nepažljivim rukovanjem, kvarovi koji su rezultat upotrebe neoriginalnih dijelova ili pribora, kvarovi koji su posljedica modifikacije opreme od strane korisnika, kvarovi koji su nastali zbog nepoštivanja uputa i preporuka proizvođača (nepravovremeno mijenjanje potrošnog pribora za aparate, upotreba nedozvoljenih sredstava za čišćenje i dezinfekciju), te kvarovi zbog više sile (požar, potres, poplava i slično)

Održavanje i popravak uređaja se provode u radne dane od ponedjeljka do petka od 8.00-16.00 sati.